机组选型表

注：订货时请详细填写，带*的为选填项。

| 项目概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 企业性质 | □国企 □私企 □上市公司 □外资企业 |  |  |  |
| 设备用途 | □舒适性空调 □工艺性空调(请附工艺流程图)，具体用于 |  |  |  |
| *设计院 | □无 □有，设计院名称： |  |  |  |
| 设备使 用环境 | □安全 □易燃 □易爆 □粉尘 □腐蚀性气体 □其他 注：安全是指对人体无害和不影响设备安全运行的环境。 |  |  |  |
|  | □室内 □室外有防护措施 □室外无防护措施 |  |  |  |
| 机组情况 |  |  |  |  |
| 机组类别 | □蒸汽型 □直燃型 □热水型 □热泵型 □烟气型 □蒸汽+热水型 □蒸汽+烟气型 □热水+烟气型 |  |  |  |
| 单台制冷量 | kW或 Kcal/h |  |  |  |
| 单台制热量 | kW或 Kcal/h |  |  |  |
| 机组数量 | 台 |  |  |  |
| 备用情况 | □有 □无 注：备用情况是指订货的多台机组中是否有作为备用机组。 |  |  |  |
| 热源类别 | □蒸汽 | 来源 | □自有锅炉 □管网供热 □其他 |  |
|  |  | 压力 | □0.4MPa □0.6MPa □0.8MPa □其他 MPa |  |
|  | □燃气 | 种类 | □天燃气 □煤气 □液化石油气 □其他 |  |
|  |  | 参数 | 燃气热值： Kcal/Nm3 燃气压力： MPa |  |
|  | □燃油 | 种类 | □-35~10 # 轻柴油 □重柴油 □渣油 □混合油 |  |
|  |  | 粘度 | 燃油粘度： |  |
|  | □热水 | 进出温度 | □95→85℃ □其他 → ℃ |  |
|  |  | 压力 | MPa |  |
|  | □烟气 | 温度 | → ℃ |  |
|  |  | 压力 | 允许压力下降 MPa |  |
| 水温条件 | 空调冷水 | 进出温度 | □12→7℃ □23→16℃ □其他 → ℃ |  |
|  |  | 压力 | □0.8MPa □1.0MPa □其他 MPa |  |
|  | 空调热水 | 进出温度 | □55.8→60℃ □其他 → ℃ |  |
|  |  | 压力 | □0.8MPa □1.0MPa □其他 MPa |  |
|  | 冷却水 | 进出温度 | □30→36℃ □32→37℃ □其他 → ℃ |  |
|  |  | 压力 | □0.8MPa □1.0MPa □其他 MPa |  |
|  | 热泵热水 | 进出温度 | → ℃ |  |
|  | 热泵废水 | 进出温度 | → ℃ |  |
| 水质条件 | 空调冷水 |  | □标准 □特殊 | 标准：水质符合GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》的要求。 特殊：水质浑浊或存在较强腐蚀性。 注：特殊水质请提供水质检测报告。 |
|  | 空调热水 |  | □标准 □特殊 |  |
|  | 冷却水 |  | □标准 □特殊 |  |
|  | 热源水 |  | □标准 □特殊 |  |
| *使用情况 | 日运行时间 |  | □24小时连续运转 □8~10小时 □其他 小时 |  |
|  | 年运行季节 |  | □全年 □夏季 □冬季 □其他 |  |
|  | 平均负荷情况 |  | □≥90% □75~90% □60~75% □其他 |  |
| 交货期 | 天 |  |  |  |
| 补充事项： |  |  |  |  |